## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| T2贵宾楼操作间升级改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
拆除
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰面铲除 2、楼层搬运、装袋、垃圾外运 | m2 | 32.50
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、地砖地面拆除 2、楼层搬运、装袋、垃圾外运 | m2 | 18.50
3 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1、水泥砂浆地面拆除厚度5cm 2、楼层搬运、装袋、垃圾外运 | m2 | 18.50
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚金属龙骨及石膏面拆除 2、楼层搬运、装袋、垃圾外运 | m2 | 18.50
5 | 011613001001 | 灯具拆除 | 灯具及各风口拆除 | 套 | 8
新做
6 | ZB001 | 混凝土地面开槽 | 宽度100，深度40 | m | 10.00
7 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 10
8 | 030817008001 | 套管制作安装 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80 | 个 | 10
9 | 010401012001 | 零星砌砖 | 混凝土实心砖 零星砌体^DM M7.5 | m3 | 0.48
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 40.42
11 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 23.96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 立面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 36.46
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、砂浆找平层^DS M20 ~厚30(mm) 2、1；3水泥砂浆结合层厚度30mm 2、地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 密缝 | m2 | 17.50
14 | 011204003001 | 块料墙面 | 400*800通体砖胶泥粘贴 | m2 | 37.76
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板配套龙骨 2、600*600*1.3厚铝板 | m2 | 18.50
16 | 020206010001 | 带水槽沟盖 | 带盖不锈钢排水槽100*60 | m | 10.00
17 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装135系列一体窗3300*1300 | 樘 | 1
18 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 三联动门1800*2500 | 樘 | 1
19 | 011501018001 | 货架 | 不锈钢骨架柜台1500×2000×500 | 个 | 1
20 | 011501018002 | 货架 | 不锈钢骨架柜台600×800×800 | 个 | 1
21 | 011501018003 | 货架 | 不锈钢骨架柜台800×800×800 | 个 | 1
22 | 011501018004 | 货架 | 不锈钢骨架柜台1500×600×800 | 个 | 1
23 | 011501018005 | 货架（洗菜池） | 不锈钢骨架柜台1200×600×800 | 个 | 1
24 | ZB0001 | 开槽 | 墙面开槽及开槽后修补 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | ZB0002 | 其他 | 1、成品保护 2、材料搬运及装饰后清理 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装饰 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-装饰 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-装饰 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
2 | 普通车床630×2000mm | 台班
3 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
4 | 电焊机 （综合） | 台班

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV4*35+1*25 | m | 80.00
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包中间头（1kV以下截面35mm2） | 个 | 2
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 8
5 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式桥架100*200 | m | 80.00
6 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV5*6 | m | 18.00
7 | 030408001003 | 电力电缆 | YJV5*4 | m | 36.00
8 | 030408001004 | 电力电缆 | YJV5*2.5 | m | 18.00
9 | 030408001005 | 电力电缆 | 矿物绝缘电力电缆 3芯及3芯以上（截面mm2）3*2.5 | m | 40.00
10 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 190.00
11 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2）2.5 | m | 234.00
12 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 4
14 | 030404034001 | 照明开关 | 跷板暗开关单控 | 个 | 2
15 | 030404035001 | 插座 | 单相暗插座电流（A）≤16 | 个 | 4
|  | 给排水 |  |  | 0
16 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | m | 30.00
17 | 031001007001 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 12.00
18 | 031001007002 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 20.00
19 | 030804015001 | 金属骨架复合管件 | DN100异径三通 | 个 | 7
20 | 030804015002 | 金属骨架复合管件 | DN50等径斜三通 | 个 | 3
21 | 030804015003 | 金属骨架复合管件 | DN50直弯（45°） | 个 | 14
22 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 低压碳钢管件 (电弧焊) 公称直径 (mm)50存水弯 | 个 | 10
23 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 低压碳钢管件 (电弧焊) 公称直径 (mm)50软接 | 个 | 10
24 | 030413001001 | 铁构件 | 轻型铁构件制作 | kg | 127.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 通风 |  |  | 0
25 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 304不锈钢圆形风管（氩弧焊）直径×壁厚(mm)≤200×2 | m2 | 15.70
26 | 030108003001 | 轴流通风机 | 风量2000m³/h | 台 | 1
27 | 030413001002 | 铁构件 | 一般铁构件制作 | kg | 321.50
|  | 设备安装 |  |  | 0
28 | 030111007001 | 加热炉 | 煮面炉1200*800*800(18KW)+低汤炉 1、6头14面娄 2、汤桶400 | 台 | 1
29 | 030111007002 | 加热炉 | 4头煲仔炉800*800*800 1、4头（3.5KW*4) | 台 | 1
30 | 030111007003 | 加热炉 | 四层多功能烤箱820*760*680*800*800（6KW) | 台 | 1
31 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 开水炉安装 380V/容积90（L） | 台 | 1
32 | 030703017001 | 碳钢罩类 | 厨房油烟过滤排气罩2000*800 | 个 | 1
33 | 030404031001 | 电器 | 四门双温冰箱（900L) | 台 | 1
34 | 030404031002 | 电器 | 净水器12L/min | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:T2贵宾楼操作间升级改造工程-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元
2 | 汽车式起重机8t | 台班
3 | 汽车式起重机12t | 台班
4 | 叉式起重机5t | 台班
5 | 载货汽车4t | 台班
6 | 载货汽车5t | 台班
7 | 载货汽车8t | 台班
8 | 木工圆锯机500mm | 台班
9 | 台式钻床16mm | 台班
10 | 立式钻床25mm | 台班
11 | 剪板机6.3×2000mm | 台班
12 | 卷板机2×1600mm | 台班
13 | 扳边机2×1500mm | 台班
14 | 管子切断套丝机159mm | 台班
15 | 交流弧焊机21kV·A | 台班
16 | 热熔对接焊机（综合）630mm | 台班
17 | 氩弧焊机500A | 台班
18 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
19 | 砂轮切割机φ500 | 台班
20 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
21 | 试压泵3MPa | 台班
22 | 电焊机 （综合） | 台班
23 | 弧焊机 综合 | 台班